## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE RADOVE NA KAMENOJ PLASTICI
NOSAČA JARBOLA U OPRTLJU
1. | Montaža i demontaža fasadne prostorne skele oko kamene kompozicije koja ju nadsvođuje zbog pomoćne dizalice za demontažu i montažu kamenih segmenata | m² | 64 | 0 | 0
2. | Istražno-analitički radovi. Laboratorijska ispitivanja na uzorcima gradbenih materijala. Uzorkovanje kamena radi provedbe petrografske analize (1 uzorak) te ispitivanja prisustva soli (3 uzorka) na kamenu i uzorkovanje morta terrazza (5 uzoraka), radi utvrđivanja sastava. Uzorci se uzimaju na mjestima oštećenja. Uključeno tumačenje rezultata te izradu elaborata | kom | 9 | 0 | 0
Radovi na kamenoj plastici nosača jarbola
3. | Mehaničko uklanjanje višeg raslinja i korova. Svo više bilje i slabije vezano korijenje uklanja se mehanički - čupanjem. Zaostali korijen se neutralizira u vatom natopljenom u herbicidu. | komplet | 1 | 0 | 0
4. | Mehaničko čišćenje kamena. Uključuje čišćenje cementnog i trošnog morta iz sljubnica i zapuna, uklanjanje svih naknadnih željeznih elemenata te razna zaprljanja mortom sa lica kamena. Ukoliko se povijesni metalni elementi čuvaju, potrebno ih je očistiti i zaštititi od atmosferilija. Čišćenje je potrebno provesti koristeći skalpele, rašpe, dlijeta, četki i dr. | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Uklanjanje mikrobioloških naslaga tretiranjem kamene površine biocidnim sredstvom na bazi kvarternih amonijevih soli. Sredstvo nanositi prskanjem u 3 navrata unutar tjedan dana potom ispirati vodom pod tlakom, a nakon što je biološki obraštaj neutraliziran. Po potrebi ponoviti postupak do zadovoljavajuće čistoće, a sve u dogovoru s nadležnim konzervatorom. | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Demontaža kamene kape nosača jarbola (grafički prikaz br 1.). Kamene segmente pažljivo demontirati sa svim fragmentima na palete. | kom | 13 | 0 | 0
7. | Fugiranje svih fuga vapnenim hidrauličkim mortom NHL5 za potrebe injektiranja i kako bi se spriječio ulazak vode u kamenu kompziciju. Uključena sanacija rupa nakon vađenja injekcijskih cjevčica po injektiranju. | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Izvedba injekcijskih bušotina (jednostrano) za sanaciju građe zida. Predviđa se izvedba dvije bušotine na cca 1,0 m2 injektirane površine. Cjevčice se ugrađuju u oštećene dijelove sljubnica. Dubina bušenja ovisi o debljini kamenih ploča. U cijenu stavke uključen je trošak ugradnje injekcijskih cjevčica. | komplet | 1 | 0 | 0
9. | Dobava i priprema injekcijske smjese od spravljenog materijala NHL, te provedba injektiranja pod tlakom. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama. Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru zida. | komplet | 1 | 0 | 0
10. | Uređenje rupe za jarbol:
| a) čišćenje postojeće rupe fi 30 cm (pretpostavljene dubine od 1,2 m) | komplet | 1 | 0 | 0
| b) izrada armiranobetonskog pojačanja oko rupe za jarbol po cijeloj visini | komplet | 1 | 0 | 0
| c) izrada okapnice u zoni kape jarbola iz lima radi osiguravanja primjerenog pada vode. Alternativno se okapnica izvodi u mortu na bazi NHLa. | komplet | 1 | 0 | 0
11. | Lasersko čišćenje anorganskih onečišćenja i grafita. Preporučuje se korištenje Lasera MRJ-FL- C100C, 100W ili jednakovrijednog. | komplet | 1 | 0 | 0
12. | Dobava novog kamena prema preporukama geologa, a za potrebu zamijene trošnih blokova nosača jarbola. | kom | 10 | 0 | 0
13. | Zamjena trošnih nosivih kamenih elemenata izvodi se u prirodnom kamenu koji bojom, teksturom i mehaničkim svojstvima odgovara izvornom. Označeni u zeleno nisu nosivi elementi, već dekorativni dijelovi koji se alternativno (ukoliko uklanjanje trošnih klesanaca remeti statiku konstrukcije), a u dogovoru sa nadležnim konzervatorom rekonstruiraju u umjetnom kamenu. Završna obrada klesanaca klesarskim alatima treba odgovarati dimenzijama, obradi i tonu izvornih elemenata, a sve u dogovoru sa nadležnim konzervatorom.Uključena demontaža trošnih dijelova te montaža novih. | kom | 10 | 0 | 0
14. | Sanacija lomova i injektiranje pukotina
| a) trnovanje većih pukotina spojnicama od inoxa ili od karbonskih vlakana fi 6-8. Obračun po broju sidara | kom | 23 | 0 | 0
| b) sanacija manjih pukotina izvedbom opšava | komplet | 1 | 0 | 0
| c) injektiranje pukotina špricama. Veće pukotine injektirati tekućim epoksidnim ljepilom za kamen, a uže pukotine injektirati Paraloidom B72 | komplet | 1 | 0 | 0
| c) konsolidacija nestabilnih dijelova lijepljenjem dvokomponentnim epoksidnim ljepilom | kom | 10 | 0 | 0
15. | Rekonstrukcije oštećenih mjesta u umjetnom kamenu. Mjesta većih oštećenja potrebno je prethodno armirati. Štapna sidra profila Ø4mm polažu se u predhodno izbušene rupe Ø 5 mm koje se zapunjavaju epoksidnim ljepilom. Sidra međusobno povezati karbonskim vlaknima na način da se ojača konstrukcija te omogući kvalitetnija izvedba domodeliranja nedostajućih formi i zapunjavanje oštećenja masom umjetnog kamena. Novomodelirane dijelove potrebno je ujednačiti obradom, teksturom i bojom izvorne površine kamena.
| a) manje rekonstrukcije bez armature | kom | 35 | 0 | 0
| b) rekonstrukcije sa armaturom | kom | 19 | 0 | 0
16. | Impregnacija sveukupnih kamenih površina nosača jarbola sredstvom za zaštitu kamena od vode, ulja, masti i vlage. Postupak vršiti nakon okončanih konzervatosko-restauratorskih radova. | komplet | 1 | 0 | 0
17. | Čišćenja, utovari, odvoz i zbrinjavanje otpada | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0