## Trgovina Sv. Lucija
Redni | O p i s r a d o v a | Jedinica | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupno
broj |  | mjere
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih prostora za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva iaspitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno, ili troškovnik nije obuhvatio pojedinu stavku rada, za iste treba tražiti prethodno dodatno obrazloženje od nadzornog inženjera ili projektanta, izraditi eventualno dodatnu ponudu te nakon odobrenja pristupiti radu. Svi kasniji prigovori i u smislu naknadnih radova neće se priznavati. Sav materijal demontaže i dijela rušenja obavezno uz konzultaciju sa predstavnikom Investitora deponirati na gradilištu, a tek po odobrenju istog odvoziti sa gradilišta.
Sve radove demontaže i rušenja te izrade novog krovišta i pratećeg sadržaja treba izvesti stručno i solidno sa odgovarajućom kvalificiranom radnom snagom i odgovarajućom opremom, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Sve radovi demontaže i rušenja izvoditi isključivo uz kontinuirani nadzor i dogovor nadzornog inženjera i projektanta konstrukcije objekta. Osiguranje izvođenja pojedinih faza radova (razna podupiranja, razupiranja, prihvatne skele) također izvoditi uz suradnju i odobrenje nadzornog inženjera i projektanta konstrukcije. Jediničnom cijenom za svaku pojedinu vrstu rada u ovom troškovniku treba obuhvatiti sve potrebne materijale i čiščenje gradilišta nakon završetka radova.
A | PRIPREMNI RADOVI
1 | Dobava i postava gradilišnih tabli te znakova upozorenja i prometnih znakova
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava te postava potrebne skele za rad. Skela se postavlja oko cijelog objekta a sve prema zakonu o ZNR-u. U prvom redu skele predvidjeti prolaze za ulaz u prostore prizemlja. Bočnice na skeli te potrebnu mrežu po vanjskoj površini kako bi se osigurala okolina od padova materijala prilikom rada.
|  | m2 | 439.2 |  | 0
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | Rušenje/demontaža zidanog dimnjaka. Dimnjak poprečnog presjeka 45/45 cm i visine cca 1,3 m. Ukrcaj šute u vozilo te odvoz na deponiju.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža horizontalnih i vertikalnih limenih žljebova za odvodnju krovnih voda s krovišta iz prethodne stavke. Uključivo sva sidrena sredstva i obujmice. Količina predviđena za skidanje 65,00 m'.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Skidanje pokrova crijepom (kupa) sa višestrešnog krovišta nagiba 22°, tlocrtne površine 150,00 m2, te sa nižeg jednostrešnog drvenog krovišta tlocrtne površine 5,00 m2. Predviđeno skidanje postojećeg crijepa zajedno sa veznim malterom i svom nastalom šutom do sloja tavelica. U cijenu uključeno čišćenje tavana od zaostale šute.Ukrcaj u vozilo te odvoz na deponiju.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža/rušenje tavelica. Tavelice potrebno uredno skinuti te posložiti na drvene palete. U dogovoru sa investitorom iste deponirati u krugu do 10 km od mjesta demontaže.
|  | m2 | 140 |  | 0
5 | Čišćenje oboda krova od postojeće šute. Stavka predviđa pažljivo skidanje materijala iznad kamenog vijenca na koji je naslonjen crijep. Skidanje je potrebno kao priprema za izradu lagane betonske pasice kojom bi se učvrstio vrh zidova i vijenac krova. - stavku izvoditi u dogovoru sa nadzornim organom. Paziti da se ne ošteti postojeći vijenac.
|  | m' | 51 |  | 0
6 | Skidanje drvenih gredica na koje su bile oslonjene tavelice. Gredice se demontiraju i odvoze na deponiju, sve radnje u dogovoru sa investitorom.
|  | m2 | 150 |  | 0
7 | Demontaža trulih drvenih greda raznih presjeka. Odvoz drvene građe na deponiju udaljenu do 10 km. Stavka se izvodi u dogovoru sa nadzornim organom. Pretpostavka je da se neke grede skidaju i postavljaju zamjenske a dio se greda krati te se truli dio zamjenjuje novim komadom. Stavka predviđa čiščenje ležišta greda koje se skidaju. Ugradnja novih greda obrađena u drugoj stavci.
|  | m3 | 1 |  | 0
8 | Pregled vijenca krova te skidanje žbuke koja je odljepljena od ciglene podloge. Žbuka se skida do čiste konstruktivne podloge. Površine skidanja u dogovoru sa nadzornim organom.
|  | m' | 2 |  | 0
B | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO : |  |  |  | 0
C | ZIDARSKO TESARSKI RADOVI
1 | Postava potrebne oplate te izrada betona tj. pasice iznad kamenog zida i kamenog vijenca. Oplata se postavlja između greda na unutarnju stranu zida u visini do 15 cm te sa vanjske strane uzduž cijele dužine vijenca oplata u visini do 5 cm. Širina zida je cca 60 cm + širina vijenca cca 30 cm. Beton klase C20/25 sa ugrađenim vlaknima i armaturnim šipkama fi 8 paralelno sa zidom te vilicama fi 8 svakih 20 cm. Ugradnju i pozicioniranje armaturnih šipki izvesti u dogovoru sa nadzornim organom.
| oplata | m2 | 10.2 |  | 0
| beton | m3 | 4 |  | 0
| armatura | kg | 240 |  | 0
2 | Postava potrebne oplate te betoniranje ležišta za grede na svim pozicijama gdje se skidaju grede te na svim pozicijama za koje se ustanovi da su neadekvatne za ležište greda. Klasa betona C20/25 sa ugrađenim vlaknima za pojačavanje čvrstoće betona. Stavka se izvodu u dogovoru sa nadzornim organom.
|  | kom | 3 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja novih greda ili zamjena dijelova postojećih greda sa novim gredama. Stavka uključuje potrebno tesanje drvene građe, sav spojni materijal, vijke i moždanike. Nove grede nabaviti prema dogovoru sa nadzornim organom a sve na osnovu izmjere i dogovora o skidanju trulih i neadekvatnih postojećih greda. Nove grede moraju biti suhe.
|  | m3 | 1 |  | 0
4 | Dobava i postava daščane oplate sa obe strane drvene grede koju je potrebno premostiti ili poravnati. Za predmetni rad uključena dobava građe debljine 24 i 48 mm, ovisno o dogovoru sa nadzornim organom. Pozicije na koje se postavlja daščana oplata u dogovoru sa nadzornim organom na licu mjesta uz izradu zapisa i skice. U cijenu uključen sam pričvrsni materijal i premaz građe fungicidom.
|  | m3 | 1 |  | 0
5 | Dobava i postava daščane oplate podgleda drvene krovne konstrukcije, daske debljine 24 mm. Daske se postavljaju u okomitom smjeru nosivih drvenih greda. Pričvršćuju se čavlima a obodno uz vijenac i sljeme krova vijcima. Daščana oplata premazana fungicidom.
|  | m2 | 140 |  | 0
6 | Dobava i postava paropropusne folije preko daščane oplate i vijenca. Folija tipa kao "Guttafol DO 165" ili jednakovrijedno pričvršćena na daščanu oplatu. Foliju potrebno postaviti prema uputstvu proizvođača, sve spojeve folije povezati odgovarajućom ljepljivom trakom. Obračun po m2 tlocrtne površine krova.
|  | m2 | 150 |  | 0
6 | Dobava i postava letvi i kontraletvi (3x5cm). Uključen premaz letvi drvocidnim premazom i sav potreban spojni potrošni materijal. Postava prema uputstvu proizvođača pokrova.
|  | m2 | 150 |  | 0
7 | Dobava i postava krovne kanalice tipa glatka kanalica kao Goriške opekarne ili jednakovrijedno. U cijenu uključena sva potrebna rezanja i montaža prema preporuci proizvođača. Kanalice se postavljaju na "roštilj" konstrukciju, na za to predviđene elemente za pričvrščivanje. U stavku uključena dobava i ugradnja odzračnih crijepova za ventilaciju. Odzračni crijep se postavljaju između dvije kontraletve, ili prema uputama proizvođača crijepa a sve u dogovoru sa investitorom. Odzračni crijep u istoj boji kao i krov. Uključena dobava i ugradnja zaštitne mreže100mm, standardne mreže za zaštitu od ptica.Mreža širine 100mm postaljena je duž cijele duljine i sprječava ulazak ptica, insekata itd. u zračni sloj za ventilaciju. Postava svih materijala prema uputstvu proizvođača.
| kanalica | m2 | 150 |  | 0
| sljemenjak | m' | 43 |  | 0
| ventilacijska mrežica | m' | 51 |  | 0
| ventilacijski crijep | kom | 14 |  | 0
8 | Režijski sati za sve dodatne radove. Sati se vode u dnevniku i ovjeravaju se od strane nadzornog organa. Prije korištenja stavke radnih režijskih sati potrebno dogovoriti potrebu za njima sa nadzornim organom.
|  | sat | 1 |  | 0
9 | Špricanje greda fungicidnim sredstvom. Potrebno tretirati sve postojeće drvene grede i gredice. Obračun po m2 tlocrta krova.
|  | m2 | 150 |  | 0
11 | Sanacija vijenca na pozicijama prethodno skinute žbuke. Stavka predviđa žbukanje gruba i fina žbuka te bojanje fasadnom bojom u tonu prema postojećem vijencu. Potreba za stavko se izvodi u dogovoru sa investitorom.
|  | m' | 51 |  | 0
C | ZIDARSKO TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D | LIMARSKI RADOVI
1 | Dobava potrebnog materijala te izrada i montaža ležećeg žljeba. Žljeb se postavlja na novoizveden krovni obod. Polukružnog je presjeka, razvijene širine do 33 cm, od pocinčanog, plastificiranog lima u boji po izboru investitora. Stavkom su obuhvaćena i spajanja na vertikale oborinskih voda kao i izrada fazonskih komada, kuka i slično. Mjere uzeti na licu mjesta.
|  | m' | 51 |  | 0
2 | Dobava potrebnog materijala te izrada i montaža vertikalnih žljebova. Okrugli presjek razvijene širine do 33 cm, od pocinčanog, plastificiranog lima u boji po izboru investitora. Stavkom su obuhvaćena i spajanja na vertikale oborinskih voda kao i izrada fazonskih komada, kuka i slično. Mjere uzeti na licu mjesta.
|  | m' | 24 |  | 0
3 | Dobava potrebnog materijala te izrada i montaža limenog korita za uvalu krova, razvijene širine do 33 cm, od pocinčanog, plastificiranog lima u boji po izboru investitora. Mjere uzeti na licu mjesta.
|  | m' | 10.3 |  | 0
4 | Dobava materijala, izrada i montaža raznih opšava krova ravnim pocinčanim plastificiranim limom r.š. 50 cm kao što su zidni limovi, završni limovi, opšav dimnjaka i drugih prodora i sl. Izmjere uzeti na licu mjesta. Opšav u boji kao i pokrov.
|  | kom | 2 |  | 0
D | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO : |  |  |  | 0
C | ZIDARSKO TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
D | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0